**等离子灭菌锅采购要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 功能要求 | 1、用于手术器械等物品消毒； |
| 参数要求 | 腔体总容积≥135L |
| 配置要求 |  |
| 其它要求 | 机身宽度不高于78CM,机身高度不高于200CM。能对接医院追溯系统 |