**认知功能系统采购要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 功能要求 | 康复科用，用于治疗各种不同原因引起的脑认知功能障碍，如脑血管病后的血管性痴呆、脑外伤或中毒后的认知障碍的诊断评测和训练。 |
| 参数要求 |  |
| 配置要求 | 1、设备应配双屏显示：治疗师用屏和患者使用的触摸屏；打印机，音箱，专用治疗台。  2、该系统应配病历管理、筛查评估、康复训练等模块。系统中筛查评估应有：定向能力、注意能力、语言能力、执行能力、记忆能力、计算能力、日常知识、推理能力等方面，其中,语言能力又包括表达、听理解、视理解和命名四个方面，系统中训练项目应包反应行为、搜  索能力、计算能力、细节记忆力、平面操作能力、专注注意力、罗辑思维能力、视觉构造能力。每个训练项目有难度等级设计，且训练内容应随机出现。 |
| 其它要求 |  |