**脑电图采购要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 功能要求 | 具有常规脑电图、视频脑电图、脑电地形图监测分析等功能。 |
| 参数要求 |  |
| 配置要求 | 一体式数字化放大器、小型电极输入盒、计算机、打印机、移动台车，带有放大器、闪光灯、视频支架、圆形广视野闪光灯，LED光源，无点光阵列图形干扰。 |
| 其它要求 |  |